REPORTE DE CUMPLIMIENTO AUTOCONTROL DE RILES

Planta Aguas Claras

| Establecimiento | Planta Aguas Claras |
| --- | --- |
| Id RETC | 78672 |
| Programa de Monitoreo (RPM) | Res. Ex. N° 784 de fecha 2012-07-18 |
| Norma de Emisión Aplicable | DS 90 - Tabla 5 |
| Períodos de Evaluación | Mayo 2020 |
| Número de ductos | 1 |
| Fecha generación de documento | 27-07-2020 |

MEDIANTE LA PRESENTE COMUNICACIÓN SE INFORMA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUTOCONTROL REPORTADO POR EL TITULAR AL **27-07-2020** RESPECTO A LA NORMA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OBJETIVO DE QUE EN EL MÁS BREVE PLAZO **TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA RETORNAR AL CUMPLIMIENTO**, SI CORRESPONDE.

MEDIANTE LA PRESENTE COMUNICACIÓN SE INFORMA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUTOCONTROL REPORTADO POR EL TITULAR AL 27-07-2020 RESPECTO A LA NORMA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OBJETIVO DE QUE EN EL MÁS BREVE PLAZO TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA RETORNAR AL CUMPLIMIENTO, SI CORRESPONDE.

#### Ducto: A.CLARAS

|  | OBLIGACIÓN | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL | CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMAR | Reportar el autocontrol correspondiente al periodo evaluado. | CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación de reportar el autocontrol del período evaluado. | SI |
| PARÁMETROS | Reportar los resultados de monitoreo de cada parámetro exigido en su Programa de Monitoreo. | CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación de reportar resultados para todos los parámetros exigidos en su Programa de Monitoreo durante el período evaluado. | SI |
| FRECUENCIA | Reportar resultados de cada parámetro según la frecuencia mínima mensual exigida en su Programa de Monitoreo. | CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación de reportar resultados de parámetros según la frecuencia mínima mensual durante el período evaluado. | SI |
| REMUESTREO | Reportar el remuestreo (o muestreo adicional) tras detectarse una superación de los límites establecidos en su Programa de Monitoreo. | -- | N/A |
| PARÁMETROS REMUESTREO | Reportar en el remuestreo (o muestreo adicional) resultados de monitoreo de cada uno de los parámetros que superó el límite en el autocontrol. | -- | N/A |
| SUPERACIÓN | No superar los límites máximos establecidos en su Programa de Monitoreo para el volumen de descarga y/parámetros. | CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación durante el período evaluado al no superar los límites máximos, considerando los criterios de tolerancia establecidos en la norma de emisión. | SI |

## En caso de dudas comuníquese al correo: riles@sma.gob.cl

### Comunicación generada de manera automática, no responder.

##### a

## IMÁGEN SATELITAL:

|  | TENGA PRESENTE: Mediante la revisión periódica de sus reportes, y los sistemas de fiscalización remota y en terreno, la Superintendencia del Medio Ambiente observa y analiza de forma permanente su desempeño ambiental. |  |
| --- | --- | --- |